ООО «ПриборКомплект»

Цены на продукцию (1.04.2011 г.)

| Наименование | Цена, руб. (с НДС) |
| --- | --- |
| 1. Испытательные прессы и машины |
| Пресс ПГМ-1000МГ4 (диапазон 20…1000 кН, с поверкой) | 507 400 |
| Пресс ПГМ-1000МГ4 А (диапазон 50…1500 кН, с поверкой) | 554 600 |
| Пресс ПГМ-500МГ4 (диапазон 10…500 кН, с поверкой) | 424 800 |
| Пресс ПГМ-500МГ4 А (диапазон 10…500 кН, с поверкой) | 495 600 |
| Пресс ПГМ-100МГ4 (диапазон 2…100 кН, с поверкой) | 306 800 |
| Пресс ПГМ-100МГ4А (диапазон 2…100 кН, с поверкой) | 377 600 |
| Пресс малогабаритный МП-1000 "Щелкунчик" (до 1000 кН) | 320 000 |
| Пресс ПМ-1МГ4 (ручной привод, диапазон: 0,02…1,0 кН) | по запросу |
| Пресс ПМ-2МГ4 (ручной привод, диапазон: 0,04…2,0 кН) | по запросу |
| Пресс ПМ-3МГ4 (ручной привод, диапазон: 0,06…3,0 кН) | по запросу |
| Пресс ПМ-5МГ4 (электропривод, диапазон: 0,1…5,0 кН) | по запросу |
| Пресс ПМ-10МГ4 (электропривод, диапазон: 0,2…10,0 кН) | по запросу |
| Пресс ПМ-20МГ4 (электропривод, диапазон: до 20 кН) | по запросу |
| Пресс ПМ-30МГ4 (электропривод, диапазон: до 30 кН) | по запросу |
| Пресс ПМ-50МГ4 (электропривод, диапазон: до 50 кН) | по запросу |
| Машина для испытания на сжатие ИП-1А -500 (500 кН, испытание строительных материалов по ГОСТ 8462, ГОСТ 6996, ГОСТ 14019, ГОСТ 10180, ГОСТ 26798.2-96, ГОСТ 310.4-81) | 420 000 |
| Машина для испытания на сжатие ИП-1А -1000 (1000 кН, испытание строительных материалов по ГОСТ 8462, ГОСТ 6996, ГОСТ 14019, ГОСТ 10180, ГОСТ 26798.2-96, ГОСТ 310.4-81) | 485 000 |
| Машина для испытания на сжатие ИП-1А -500 ПК (500 кН, поставляется в комплекте с ПК и программным обеспечением для расчета ряда параметров, ведения базы результатов испытаний и распечатки данных (графика) в виде отчёта) | 620 000 |
| Машина для испытания на сжатие ИП-1А -1000 ПК (1000 кН, поставляется в комплекте с ПК и программным обеспечением для расчета ряда параметров, ведения базы результатов испытаний и распечатки данных (графика) в виде отчёта) | 685 000 |
| Машина ИП-1А-500 АБ (500кН, испытание строительных материалов на сжатие по ГОСТ 8462, ГОСТ 6996, ГОСТ 14019, ГОСТ 10180, ГОСТ 26798.2-96, ГОСТ 310.4-81 или других видов материалов, а также для изготовления образцов путем уплотнения асфальтобетонных смесей по ГОСТ 12801 в формах диаметром 50,5 мм, 71,4мм и 101,0 мм) | 460 000 |
| Машина ИП-1А-500 АБ ПК (500кН, испытание строительных материалов на сжатие и изготовления образцов путем уплотнения асфальтобетонных смесей по ГОСТ 12801 в формах диаметром 50,5мм, 71,4 мм и 101,0 мм; поставляется в комплекте с ПК и программным обеспечением) | 660 000 |
| Машина для испытания на сжатие ИП-1А-500 АБ "УНИВЕРСАЛ" (изготовление а/б образцов путем уплотнения (ГОСТ 12801-98); испытания а/б образцов на сжатие, растяжение, сдвигоустойчивость (ГОСТ 12801-98); извлечения а/б образцов гидравлическим выжимным приспособлением; определения дробимости щебня (гравия) ГОСТ 8269.0-97) | 690 000 |
| Пресс ПРГ-1-10 (до 10 кН, с поверкой) | 55 800 |
| Пресс ПРГ-1-10К (до 10 кН, изгиб кирпича, со специальным приспособлением (опция), с поверкой) | 62 900 |
| Пресс ручной гидравлический ПРГ-1-50 (до 50 кН, с поверкой) | 58 900 |
| Пресс ручной гидравлический ПРГ-1-50К (50 кН, испытание кирпича на изгиб со специальным приспособлением (опция), с поверкой) | 63 800 |
| Пресс ручной гидравлический ПРГ-1-70 (70 кН, для бетонных кубиков 100×100×100мм, с поверкой) | 64 900 |
| Приспособление к прессам ПРГ-1-10 и ИП-100 (для испытания на изгиб цементных балочек 40х40х160 мм) | 16 000 |
| Приспособление на изгиб кирпича к прессу ПРГ | 16 000 |
| Разрывная машина 2166 Р-5 (500 кг, модернизированная с выходом на ПК) | 680 000 |
| Разрывная машина ИР 5046-5 (500 кг, модернизированная с выходом на ПК) | 680 000 |
| Разрывная машина Р-0,5 (500 кг, модернизированная с выходом на ПК) | 590 000 |
| Разрывная машина ИР-5040-5-10 (5кН/500кг, модернизированная с выходом на ПК) | 835 000 |
| Разрывная машина Р-5 (5 т, модернизированная с выходом на ПК) | 720 000 |
| 2. Динамометры |
| Динамометры сжатия ДМС-МГ4 (для калибровки и поверки силоизмерительных приборов, прессов, разрывных машин; предельная нагрузка: 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1000 / 2000 кН, с поверкой) | по запросу |
| Динамометры растяжения ДМР-МГ4 (для калибровки и поверки силоизмерительных приборов, прессов, разрывных машин; предельная нагрузка: 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 70 / 100 / 200 / 300 кН, с поверкой) | по запросу |
| 3. Неразрушающий контроль прочности строительных материалов, дефектоскопы |
| Измеритель прочности Beton CONDTROL (метод упругого отскока, ГОСТ 22690, диапазон: 10…60 МПа) | 14 000 |
| Измеритель прочности Easy Beton CONDTROL (метод ударного импульса, ГОСТ 22690, диапазон: 3,5…100 МПа) | 22 800 |
| Измеритель прочности бетона Beton Pro CONDTROL (метод ударного импульса, ГОСТ 22690, диапазон: 3…100 МПа) | 33 000 |
| Измеритель прочности ИПС-МГ4.01 (метод ударного импульса, ГОСТ 22690, диапазон: 3…100 МПа, с поверкой) | 44 840 |
| Измеритель прочности ИПС-МГ4.02 (метод ударного импульса, ГОСТ 22690, диапазон: 10…100 МПа, с поверкой) | 47 200 |
| Измеритель прочности ИПС-МГ4.03 (метод ударного импульса, ГОСТ 22690, диапазон: 3…100 МПа, с поверкой) | 53 100 |
| Молоток Шмидта PC тип N (со встроенным датчиком и электронным дисплеем, диапазон: 10…70 Н/мм2) | 64 900 |
| Молоток Шмидта PC тип L (со встроенным датчиком и электронным дисплеем, диапазон: 10…70 Н/мм2, снижена энергия удара) | 64 900 |
| Молоток Шмидта тип N (со встроенным датчиком, диапазон: 10…70 Н/мм2) | 29 900 |
| Молоток Шмидта тип NR (со встроенным датчиком, диапазон: 10…70 Н/мм2, значения отскока регистрируются в виде гистограммы на бумаге) | 59 900 |
| Молоток Шмидта тип L (со встроенным датчиком, диапазон: 10…70 Н/мм2, снижена энергия удара) | 49 900 |
| Молоток Шмидта тип LR (со встроенным датчиком, диапазон: 10…70 Н/мм2, снижена энергия удара, значения отскока регистрируются в виде гистограммы на бумаге) | 79 900 |
| Молоток Шмидта тип ND (с выносным датчиком, диапазон: 10…70 Н/мм2) | 119 900 |
| Молоток Шмидта тип LD (с выносным датчиком, диапазон: 10…70 Н/мм2, снижена энергия удара) | 119 900 |
| Склерометр механический ОМШ-1 (метод упругого отскока, ГОСТ 22690) | 14 300 |
| Склерометр электронный ОМШ-1Э (метод упругого отскока, диапазон: 10…60 МПа, ГОСТ 22690) | 25 600 |
| Измеритель прочности ПОС-50МГ4-2ПБ (метод спирального анкера, для ячеистых бетонов, диапазон: 0,5…8 МПа, с поверкой) | 41 300 |
| Измеритель прочности ПОС-50МГ4 (метод отрыва со скалывания, ГОСТ 22690, диапазон: 5…100 МПа, до 60 кН, с поверкой) | 71 980 |
| Измеритель прочности ПОС-50МГ4Д (метод отрыва со скалывания, ГОСТ 22690, диапазон: 5…100 МПа, до 60 кН, с поверкой) | 76 700 |
| Измеритель прочности ПОС-50МГ4У (метод отрыва со скалывания, ГОСТ 22690, диапазон: 5…100 МПа, до 110 кН, с поверкой) | 96 760 |
| Измеритель прочности ПОС-50МГ4 «СКОЛ» (метод отрыва со скалыванием + скол ребра, ГОСТ 22690, диапазон: 5…100 МПа (отрыв), 10…70 МПа (скол), с поверкой) | 92 040 |
| Прибор ПИБ (40кН, с электронным манометром, метод отрыва со скалыванием, ГОСТ 22690) | 46 200 |
| Прибор ПИБ (70кН, с электронным манометром, метод отрыва со скалыванием, ГОСТ 22690) | 65 800 |
| Прибор DYNA тип. 16 (с манометром, усилие до 16 кН, определение прочности бетона на отрыв, измерение адгезии покрытий любого типа) | 179 900 |
| Прибор DYNA тип. Е16 (с электронным блоком, усилие до 16 кН, определение прочности бетона на отрыв, измерение адгезии покрытий любого типа) | 349 900 |
| Прибор DYNA ESTRICH (для определения качества стяжки, предназначен для испытания стяжки перед устройством наливных полов и других покрытий, укладкой паркета, керамической плитки и т.д.) | 59 900 |
| Ультразвуковой прибор УКС-МГ4 (поверхностный метод прозвучивания, ГОСТ 17624, 24332, с поверкой) | 53 100 |
| Ультразвуковой прибор УКС-МГ4С (поверхностный и сквозной методы прозвучивания, ГОСТ 17624, 24332, с поверкой) | 66 080 |
| Ультразвуковой тестер УК1401М (поверхностный метод прозвучивания, ГОСТ 17624, 24332) | 48 800 |
| Прибор ультразвуковой УК-15М (ГОСТ 17624, 24332) | 33 440 |
| Ультразвуковой прибор Pundit Lab (2 датчика 54 кГц) | 149 900 |
| Ультразвуковой дефектоскоп А1220 MONOLITH (для контроля бетона) | 278 950 |
| Ультразвуковой дефектоскоп А1220 АНКЕР (для контроля анкерных болтов) | 148 200 |
| Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA (в базовой комплектации) | по запросу |
| Молоток Кашкарова | 1 900 |
| Стержень эталонный к молотку Кашкарова (d=12мм) | 90 |
| Угловой масштаб к молотку Кашкарова | 320 |
| Эталономер для молотка Кашкарова | 3 200 |
| 4. Измерение прочности сцепления в кирпичной и каменной кладке |
| Прибор ПСО-10МГ4 КЛ (предельное усилие 16 кН, ГОСТ 24992) | 67 260 |
| Прибор ПСО-30МГ4 КЛ (предельное усилие 30 кН, ГОСТ 24992) | 82 600 |
| 5. Измерение адгезии строительных материалов |
| Измеритель адгезии ПСО-1МГ4 (метод нормального отрыва стальных дисков (пластин), диапазон усилия: 0,05…1 кН, с поверкой) | 43 660 |
| Измеритель адгезии ПСО-2.5МГ4 (метод нормального отрыва стальных дисков (пластин), диапазон усилия: 0,1…2,5 кН, с поверкой) | 46 020 |
| Измеритель адгезии ПСО-5МГ4 (метод нормального отрыва стальных дисков (пластин), диапазон усилия: 0,2…5 кН, с поверкой) | 48 380 |
| Измеритель адгезии ПСО-10МГ4 (метод нормального отрыва стальных дисков (пластин), диапазон усилия: 0,4…10 кН, с поверкой) | 51 920 |
| Измеритель адгезии ПСО-30МГ4 (метод нормального отрыва стальных дисков (пластин), диапазон усилия: 0,4…30 кН) | 63 720 |
| 6. Измерение влажности материалов |
| Влагомер Easy Hydro CONDTROL (измерение влажности древесины (7 пород), ГОСТ 16588) | 7 800 |
| Влагомер-МГ4Д (измерение влажности древесины (15 пород), ГОСТ 16588, с поверкой) | 17 110 |
| Измеритель влажности древесины ИВД-1 (6...50%) | 3 740 |
| Влагомер Testo 606-1 (измерение влажности древесины и стройматериалов) | 5 500 |
| Влагомер Testo 606-2 (измерение влажности древесины, стройматериалов, температуры и влажности воздуха) | 9 900 |
| Влагомер Hydro CONDTROL (древесина, бетон, раствор, кирпич, ГОСТ 21718) | 11 800 |
| Влагомер Hydro Pro CONDTROL (температура и влажность среды, влажность древесины, стройматериалов) | 15 800 |
| Влагомер-МГ4Б (древесина, бетон, раствор, кирпич, ГОСТ 21718, с поверкой) | 29 500 |
| Влагомер-МГ4У (древесина, бетон, раствор, кирпич, сыпучие материалы, ГОСТ 21718, с поверкой) | 41 300 |
| Влагомер-МГ4З (сыпучие материалы, зондовый датчик, ГОСТ 21718, с поверкой) | 22 420 |
| Влагомер ВСМ (древесина, бетон, раствор, кирпич, сыпучие материалы) | 27 000 |
| Влагомер строительных материалов ВСМ-1 (древесина, бетон, раствор, кирпич, сыпучие материалы) | 31 100 |
| Влагомер-МГ4«Колос» (измерение влажности зерна, ГОСТ 21718, с поверкой ) | 20 060 |
| Влагомер-МГ4.01«Колос» (измерение влажности и насыпной плотности (натуры) зерна, ГОСТ 21718, с поверкой) | 30 680 |
| Измеритель влажности Hygropin | 59 900 |
| 7. Испытание бетона на морозостойкость |
| Измеритель морозостойкости бетона ИМД-МГ4 (ускоренный дилатометрический метод, электронный блок + эталонная камера + измерительная камера, ГОСТ 10060.3, 10180 и 28570, с поверкой) | по запросу |
| Дополнительная камера для ИМД-МГ4 | по запросу |
| Измеритель морозостойкости бетона ДОД-100К/3 (ускоренный дилатометрический метод, на 3 образца, ГОСТ 10060.3, 10180 и 28570) | по запросу |
| 8. Испытание бетона на водонепроницаемость |
| Установка УВБ-МГ4 (по методу «мокрого пятна» и коэффициенту фильтрации, ГОСТ 12730.5, диапазон рабочих давлений: 0…1,2 МПа) | 165 200 |
| Установка УВБ-МГ4.01 (по методу «мокрого пятна» и коэффициенту фильтрации, ГОСТ 12730.5, диапазон рабочих давлений: 0...2,0 МПа) | 177 000 |
| Устройство для определения водонепроницаемости бетона ВВ-2 (экспресс-оценка водонепроницаемости бетона в образцах и изделиях, ГОСТ 12730.5, 12730.5) | 7 480 |
| Насос ручной вакуумный (для прибора ВВ-2) | 350 |
| Герметик (350 г, для прибора ВВ-2) | 350 |
| Прибор “АГАМА-2РМ” (экпресс контроль воздухо - водонепроницаемости бетона, ГОСТ 12730.5-84) | 82 000 |
| Устройство типа “АГАМА” (определение водонепроницаемости бетона ускоренным методом по ГОСТ 12730.5-84) | 9 850 |
| 9. Испытание свай |
| Прибор диагностики свай ИДС-1 (определения длины свай и локализация дефектов) | по запросу |
| Прибор диагностики свай СПЕКТР-2 (определения длины свай и локализация дефектов) | по запросу |
| 10. Испытание бетонных, растворных смесей |
| Круг истирания ЛКИ-2 (1 образец, определение износостойкости бетона (ГОСТ 6787, 13087), керамических плиток (ГОСТ 27180)) | 69 000 |
| Круг истирания ЛКИ-3 (2 образца, определение износостойкости бетона (ГОСТ 6787, 13087), керамических плиток (ГОСТ 27180)) | 89 000 |
| Копер автоматический ПМА-Ф (определение сопротивления щебня удару, ГОСТ 8269.0-97) | 89 900 |
| Прибор Вика-1Ф (определение нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста, ГОСТ 310.3) | 6 200 |
| Конус для определения подвижности бетона КА (определение подвижности бетонной смеси, ГОСТ 10181) | 2 750 |
| Конус установления густоты раствора ПГР (установление густоты растворных смесей и растворов строительных, изготовленных на минеральных вяжущих, ГОСТ 5802-86) | 6 050 |
| Встряхивающий столик КП-111Ф (автоматический, определение в лабораторных условиях консистенции цементных растворов, ГОСТ 310.4) | 27 500 |
| Встряхивающий столик КП-111 (ручной, определение в лабораторных условиях консистенции цементных растворов, ГОСТ 310.4) | 7 100 |
| Лабораторный встряхивающий столик ЛВС (ручной, определение нормальной густоты пластичного раствора, ГОСТ 310.4) | 7 900 |
| Форма-конус для столика КП-111 | 2 500 |
| Прибор поромер КП-133 (определение воздуха, вовлеченного в цементобетон, ГОСТ 10181) | 27 600 |
| Прибор Красного (определение жесткости бетонной смеси, ГОСТ 10181) | 2 050 |
| Прибор Суттарда ВС (определение стандартной консистенции (нормальной густоты) гипсового теста, ГОСТ 23789-79) | 1 350 |
| Ванна ВГЗ (с гидрозатвором, для хранения цементных образцов во влажных условиях, ГОСТ 310.3-76) | 3 700 |
| Виброплощадка лабораторная СМЖ-539 М (100 кг / 2800 об / 0,15-1,0 мм) | 54 500 |
| Вискозиметр ВБ-1У (определение удобоукладываемости бетонной смеси, ГОСТ 10181) | 8 500 |
| Прибор ИАЦ-04 М (определения активности цемента) | 25 500 |
| Прибор ИАП-2 (определения активности цемента) | 13 400 |
| Прибор НПР-1 (измерение отклонений от перпендикулярности смежных граней форм) | 5 400 |
| Прибор НПЛ-1 (отклонение образца от плоскостности) | 5 800 |
| Форма балочка 40х40х160 мм трехсекционная | 2 600 |
| Форма куба 100х100х100 мм двухгнездная крашенная | 1 230 |
| Форма куба 100х100х100 мм двухгнездная оцинкованная | 1 390 |
| Форма куба 150х150х150 мм одногнёздная оцинкованная | 1 390 |
| Форма куба 150х150х150 мм одногнёздная крашенная | 1 230 |
| Форма куба 70,7х70,7х70,7 мм трехгнездная крашенная | 1 230 |
| Форма куба 70,7х70,7х70,7 мм трехгнездная оцинкованная | 1 390 |
| Форма куба 70,7х70,7х70,7 мм трехгнездная крашенная без дна | 1 150 |
| Форма призма 100х100х400 мм крашенная | 3 300 |
| Форма призма 100х100х400 мм оцинкованная | 3 600 |
| Форма призма 150х150х600 мм крашенная | 6 400 |
| Форма призма 150х150х600 мм оцинкованная | 6 900 |
| Форма цилиндрическая ФЦ150 крашенная | 2 800 |
| Форма цилиндрическая ФЦ150 оцинкованная | 2 950 |
| 11. Испытание заполнителей |
| Грохот лабораторный типа КП-109 (без сит) | 54 500 |
| Рассев лабораторный РЛ-1 (для комплекта сит D120/200/300 мм) | 30 200 |
| Комплект форм КП-116 (d=75 мм, d=150 мм, определения коэффициента дробимости щебня, гравия по ГОСТ 8269.0-97) | 6 290 |
| Мерная металлическая посуда МП (20 л) | 1 700 |
| Мерная металлическая посуда МП (50 л) | 2 100 |
| Прибор фотоэлектрический КЗМ-4Ц (экспресс-контроль пылевидных и глинистых частиц в песке, щебне, гравии по ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 8735-88) | 55 800 |
| 12. Пропарочные камеры |
| Камера пропарочная универсальная КПУ-1М (20...100°, нержавейка, в комплекте с пультом) | 64 000 |
| Камера пропарочная универсальная КУП-1 (модернизированная с блоком управления для тепловой обработки бетона в воде при ускоренном определении прочности, ГОСТ 22783-77) | 48 180 |
| 13. Морозильные и климатические камеры |
| Морозильная камера (-18°С на 6 образцов 100х100х100, испытание бетонных образцов по ГОСТ 10060, базовый метод определения морозостойкости бетона способом многократного замораживания и оттаивания) | 195 000 |
| Морозильная камера (-18°С на 12 образцов 100х100х100, испытания бетонных образцов по ГОСТ 10060, базовый метод определения морозостойкости бетона способом многократного замораживания и оттаивания) | 223 700 |
| Морозильная камера (-18°С на 18 образцов 100х100х100, испытания бетонных образцов по ГОСТ 10060, базовый метод определения морозостойкости бетона способом многократного замораживания и оттаивания) | 239 000 |
| Морозильная камера (-18°С на 24 образцов 100х100х100, испытания бетонных образцов по ГОСТ 10060, базовый метод определения морозостойкости бетона способом многократного замораживания и оттаивания) | 263 000 |
| Камера тепла и холода КТХ ( -50...+60°С, на 6 образцов (100х100х100) , испытание бетонных образцов по ГОСТ 10060, базовый и ускоренный метод определения морозостойкости бетона способом многократного замораживания и оттаивания) | 435 200 |
| Камера тепла и холода КТХ ( -50...+60°С, на 12 образцов (100х100х100) , испытание бетонных образцов по ГОСТ 10060, базовый и ускоренный метод определения морозостойкости бетона способом многократного замораживания и оттаивания) | 528 000 |
| Камера тепла и холода КТХ ( -50...+60°С, на 18 образцов (100х100х100) , испытание бетонных образцов по ГОСТ 10060, базовый и ускоренный метод определения морозостойкости бетона способом многократного замораживания и оттаивания) | 588 000 |
| Камера тепла и холода КТХ ( -50...+60°С, на 24 образцов (100х100х100) , испытание бетонных образцов по ГОСТ 10060, базовый и ускоренный метод определения морозостойкости бетона способом многократного замораживания и оттаивания) | 659 200 |
| Камера нормального твердения КНТ-24 (на 24 образца 100х100х100, для хранения (твердения) образцов бетона при нормальных условиях по ГОСТ 10180) | 240 000 |
| Камера нормального твердения КНТ-36 (36 образцов 100х100х100, для хранения (твердения) образцов бетона при нормальных условиях по ГОСТ 10180) | 269 000 |
| Камера нормального твердения КНТ-48 (48 образцов 100х100х100, для хранения (твердения) образцов бетона при нормальных условиях по ГОСТ 10180) | 294 500 |
| Камера нормального твердения КНТ-60 (60 образцов 100х100х100, для хранения (твердения) образцов бетона при нормальных условиях по ГОСТ 10180) | 324 900 |
| 14. Сушильные шкафы |
| Сушильный шкаф SNOL 24/200 (до 200°С, рабочее пространство: 300×380×200 мм, 24 л, электронный терморегулятор, материал: сталь, с аттестацией) | 21 990 |
| Сушильный шкаф SNOL 67/350 (до 350°С, рабочее пространство: 390×445×390 мм, 67 л, электронный терморегулятор, материал: сталь, с аттестацией) | 23 900 |
| Сушильный шкаф SNOL 67/350 (до 350°С, рабочее пространство: 390×445×390 мм, 67 л, электронный терморегулятор, материал: нерж. сталь, с аттестацией) | 34 100 |
| Сушильный шкаф SNOL 58/350 (с вентилятором, до 350°С, рабочее пространство: 390×380×360 мм, 58 л, электронный терморегулятор, материал: сталь, с аттестацией) | 26 800 |
| Сушильный шкаф SNOL 58/350 (с вентилятором, до 350°С, рабочее пространство: 390×380×360 мм, 58 л, электронный терморегулятор, материал: нерж. сталь, с аттестацией) | 37 980 |
| Сушильный шкаф SNOL 58/350 (с вентилятором и устройством вытяжки, до 350°С, рабочее пространство: 390×380×360 мм, 58 л, электронный терморегулятор, материал: нерж. сталь, с аттестацией) | 39 930 |
| 15. Оборудование для контроля асфальтобетона и автодорог |
| Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4 (измерение плотности, коэффициента уплотнения, температуры и влажности, с поверкой) | 200 600 |
| Плотномер асфальтобетона PQI-301 (измерение плотности, коэффициента уплотнения, температуры и влажности) | по запросу |
| Мешалка лабораторная МЛА-30 (приготовление в лабораторных условиях асфальтобетонной смеси 30 литров) | 78 500 |
| Выпрессовочное устройство ВУ-АСО (вертикальная выпрессовка асфальтобетонных образцов из форм d=50,5мм; d=71,4мм; d=101мм) | 380В 220В | 69 000 69 800 |
| Вакуумная установка для а/б ВУ-976А (бак из нержавейки) | 43 900 |
| Вакуумная установка УВ-Ф (окрашен., 27литров, определение водонасыщения а/б образцов, ГОСТ 12801) | 44 500 |
| Вакуумная установка УВ-ФН (нержав., 27литров, определение водонасыщения а/б образцов, ГОСТ 12801) | 44 900 |
| Прибор портативный ППК-МАДИ (определение сцепных качеств а/б и ц/б покрытий, ГОСТ 50597) | 81 600 |
| Прибор портативный ПОКС (измерение коэффициента сцепления пневматической шины с поверхностью дорожного покрытия) | 26 400 |
| Дорожная рейка РДУ-АНДОР (определение уклонов, крутизны откосов, неровностей поверхности, а также основных геометрических параметров покрытий автомобильных дорог, ГОСТ 30412) | 17 500 |
| Дорожная рейка РДУ-КОНДОР (складная, определение уклонов, крутизны откосов, неровностей поверхности, а также основных геометрических параметров покрытий автомобильных дорог, ГОСТ 30412) | 18 500 |
| Дорожная рейка РДУ-КОНДОР-Н (неразрезная, ГОСТ 30412) | 13 675 |
| Дорожная рейка РДУ-КОНДОР-Э (складная со съемным электронным лазерным угломерным устройством, ГОСТ 30412) | 22 190 |
| Дорожная рейка РДУ-КОНДОР-НЭ (неразрезная со съемным электронным лазерным угломерным устройством, ГОСТ 30412) | 17 365 |
| Клиновой промерник КОНДОР-КП (определения величины просвета под рейкой, ГОСТ 30412-96) | 990 |
| Измеритель колейности КОНДОР-К (определение величин поперечных деформаций (колейности) дорожных одежд (приспособление к рейке универсальной РДУ-Кондор)) | 5 400 |
| Дорожное мини-колесо 703113 NEDO | 4 950 |
| Дорожное колесо 703111 NEDO | 6 095 |
| Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL | 4 990 |
| Дорожное колесо Wheel CONDTROL | 2 900 |
| Виброплощадка лабораторная ВПЛ-1АБ (для формования а/б образцов) | 58 200 |
| Форма для формования асфальтобетонных образцов d=101 мм | 3 190 |
| Форма для формования асфальтобетонных образцов d=50,5 мм | 1 738 |
| Форма для формования асфальтобетонных образцов d=71,4 мм | 2 150 |
| Термостат универсальный ТС-100 (для термостатирования а/б образцов, ГОСТ 12801) | 19 200 |
| 16. Оборудование для испытания битума |
| Пенетрометр автоматический для нефтебитумов АПН-360МГ4 (измерение глубины проникания иглы (пенетрации) в испытуемый образец при заданных нагрузке и температуре, ГОСТ 11501) | 68 440 |
| Пенетрометр автоматический ПБА-1ФМ (измерение глубины проникания стандартной иглы в образец нефтяного дорожного битума ГОСТ 1440, 11501, СТ СЭВ 3658) | 69 000 |
| Пенетрометр стандартный М-984 ПК (измерение глубины проникания стандартной иглы в образец нефтяного дорожного битума ГОСТ 1440, 11501, СТ СЭВ 3658) | 32 000 |
| Игла пенетрационная | 350 |
| Чашка пенетрационная (d-40, h-35) | 235 |
| Чашка пенетрационная (d-40, h-60) | 250 |
| Прибор автоматический ИКШ-МГ4 (определение температуры размягчения битумов по методу «Кольцо и Шар», ГОСТ 11506) | 81 420 |
| Прибор КИШ (определения температуры размягчения битумов по методу «Кольцо и Шар», ГОСТ 11506) | 6 900 |
| Кольцо для прибора КИШ | 260 |
| Шар для прибора КИШ | 90 |
| Дуктилометр ДМФ-980 (электромеханический, измерение растяжимости (дуктильности) нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245, 11505 в лабораторных условиях) | 64 500 |
| Дуктилометр ДМФ-1480 (электромеханический, измерение растяжимости (дуктильности) нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245, 11505 в лабораторных условиях) | 70 400 |
| Дуктилометр ДАФ-980 (автомат. с электронным блоком, измерение растяжимости (дуктильности) нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245, 11505-75 в лабораторных условиях с нагревом и поддержанием температуры +25оС) | 88 200 |
| Дуктилометр ДАФ-1480 (автомат. с электронным блоком, измерение растяжимости (дуктильности) нефтяных дорожных вязких битумов в соответствии с ГОСТ 22245, 11505-75 в лабораторных условиях с нагревом и поддержанием температуры +25оС) | 93 970 |
| Форма «восьмерка» (комплект -3 шт., для дуктилометров ДМФ и ДАФ) | 4 900 |
| Устройство для встряхивания жидкостей в сосудах УВЖ-1Ф (испытание битумной эмульсии на устойчивость при транспортировании в соответствии с ГОСТ Р 52128) | 28 000 |
| Вискозиметр ВУБ-1Ф (определение условной вязкости жидких битумов и дегтя ГОСТ 11503 и битумных эмульсий ГОСТ Р 52128) | 11 440 |
| 17. Оборудование для испытания грунтов |
| Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9 (ускоренные исследования строительных свойств грунтов) | 89 200 |
| Комплект пробоотборных колец в алюминиевых крышках (d-60 h-20 12 штук) | 7 200 |
| Прибор фильтрационный ПКФ (определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов (ГОСТ 25584-90 (приложение 5), ВСН 46-72)) | латунный нержав.ст. | 8 000 7 200 |
| Трубка (тензометр) к прибору ПКФ | 200 |
| Прибор определения коэффициента фильтрации с телескопическим приспособлением КФ-ООМ (определение коэффициента фильтрации песчаных и глинистых грунтов) | 16 000 |
| Прибор определения коэффициента фильтрации КФ-1 (определение коэффициента фильтрации песчаных и глинистых грунтов) | 4 500 |
| Трубка измерительная к прибору КФ-1 (стекл.) | 1 200 |
| Статический плотномер СПГ-1М (оценка качества уплотнения грунтов земполотна автодорог, аэродромов и прочих грунтовых сооружений (СНиП 3.06.03-85)) | 8 100 |
| Плотномер статический СГП-1М (оценка качества уплотнения грунтов) | 9 800 |
| Прибор сдвиговой для грунтов П-10С (для полевых и стационарных испытаний грунтов на сдвиг (определения угла внутреннего трения и сцепления грунта)) | 76 400 |
| Приспособление для П-10С при испытании «слабых» грунтов | по запросу |
| Измеритель пучинистости грунта УПГ-МГ4 «Грунт» (ГОСТ 28622) | 212 400 |
| Плотномер грунтов динамический ПДУ-МГ4 «УДАР» (определение динамического модуля упругости грунтов по методу штампа, с поверкой) | 224 200 |
| Плотномер грунтов динамический ПДУ-МГ4.01 «УДАР» (определение динамического модуля упругости грунтов по методу штампа, облегченная версия, с поверкой) | 177 000 |
| Измеритель модуля упругости грунта HMP LFG (определение динамического модуля упругости грунтов по методу штампа) | по запросу |
| Универсальный динамический Плотномер ДПУ (оценка качества уплотнения асфальтобетона и грунта (СНиП 3.06.03-85)) | 7 100 |
| Динамический плотномер для грунта Д-51 (текущий контроль плотности песчаных, пылеватых и глинистых грунтов при строительстве земляных сооружений (СНиП 3.06.03-85)) | 4 400 |
| Динамический плотномер для а/б ДПА (оценка качества уплотнения верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодорог (СНиП 3.06.03-85)) | 6 100 |
| Плотномер универсальный динамический ДПУ-1 (оценка уплотнения асфальтобетона и грунта) | 8 300 |
| Прибор стандартного уплотнения (полуавтомат) ПСУ-ПА-2 (определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунтов и материалов с возможностью одновременного формования двух образцов (ГОСТ 22733-02)) | 81 000 |
| Прибор стандартного уплотнения СОЮЗДОРНИИ (большой) ПСУ (определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунтов и материалов (ГОСТ 22733-02)) | 6 700 |
| Прибор стандартного уплотнения (малый) ПСУ (приготовление образцов при подборе грунтовых смесей и стабилизированных грунтов (ГОСТ 3344-83)) | 6 100 |
| Прибор для уплотнения грунта (по методу Проктора) УГ-Ф (определение плотности грунта по методу Проктора (DIN 18127:1997)) | 16 000 |
| Плотномер – влагомер Ковалева ПВК-Ф (ускоренное определение физико – механических свойств грунтов (СНиП III-40-78, ГОСТ 22733-02) | 22 550 |
| Балансирный конус Васильева КБВ (определение предела текучести глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84) | 1 500 |
| Штативный прибор Васильева ШПВ (определение предела текучести глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84) | 12 200 |
| Пенетрометр грунтовый ПСГ-МГ4 (статического действия, оценка качества уплотнения грунта, угла внутреннего трения, удельного сцепления, модуля упругости) | 41 300 |
| Пенетрометр грунтовый (конструкции Бойченко П.О.) ПБ-1Ф (определения пластичности и консистенции грунтов по методу П.О. Бойченко в лабораторных условиях) | 10 200 |
| Мельница грунтовая МГ-1Ф (измельчение сухих лабораторных проб глинистых грунтов при их подготовке к лабораторным испытаниям) | 18 000 |
| Прибор набухания грунтов ПНГ-1 (определение свободного набухания грунтов (ГОСТ 24143-80)) | 9 900 |
| Прибор ПСНГ (определение свободного набухания грунтов) | 9 900 |
| Прибор размокания грунтов ПРГ-1 (предназначен для получения лабораторных данных скорости и характера размокания грунтов с ненарушенной структурой при естественной влажности и с нарушенной структурой) | 12 500 |
| Прибор компрессионный для испытания грунта ПКГ-Ф (испытания грунтов методом компрессионного сжатия (ГОСТ 12248-96, ГОСТ 23161-78 и ГОСТ 24143-80) | 76 340 |
| Кольцо-пробоотборник высотой 20мм для прибора ПКГ-Ф | 450 |
| Пробоотборник ПГ-200 (V=200 см3) | 1 350 |
| Пробоотборник ПГ-400 (V=400 см3) | 1 750 |
| Пробоотборник ПГ-500 (V=500 см3) | 3 100 |
| Прибор для определения коэффициента влагопроводности грунтов ПКВГ-Ф (определение коэффициента влагопроводности грунтов с целью прогнозирования расчетной влажности земляного полотна (ОДН 218.046-01)) | 49 000 |
| Комплект колец для отбора грунта КПГ-01 (для отбора проб грунта (ГОСТ 5180), в комплект входит: 3 кольца (80,200,400), крышка, ручка-наковальня) | 2650 |
| Баллонный плотномер ПБД-КМ (контроль плотности оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей (щебеночных и пр. крупнообломочных материалов) (ГОСТ 28514-90)) | 19 900 |
| Оболочка для ПБД-КМ | 600 |
| Прибор для определения угла естественного откоса песков УВТ-3М (определение угла естественного откоса песков в сухом состоянии и под водой при проведении инженерно-геологических исследований) | 6 500 |
| Прибор для определения угла естественного откоса песков УВТ малый (определение угла естественного откоса песков в сухом состоянии и под водой при проведении инженерно-геологических исследований) | 2 100 |
| Прибор для определения шероховатости а/б покрытий КП-139 (определение шероховатости по методу «песчаное пятно») | 950 |
| Прибор для определения липкости грунтов ПЛГ-Ф (определение липкости грунтов конструкции Охотина) | 14 000 |
| Прогибомер короткобазовый ПГ-1Ф (измерение вертикальных перемещений, при определении модуля упругости грунтов и материалов в натуральных условиях, в соответствии с инструкцией по проектированию дорожных одежд нежесткого типа (ВСН46-83)) | 20 100 |
| 18. Прогибомеры |
| Прогибомер 6ПАО с индикатором часового типа (комплект из 3-х шт., определение величин перемещения отдельных точек конструкции при нагружении их статическими нагрузками: прогибов строительных, мостовых и других ферм, арок, сводов, прогонов, балок, выгибов, стоек, осадок фундаментальных свай, определение углов поворотов сечений и т.д.) | 58 000 |
| 19. Весовое оборудование |
| Весы ВЛГ-МГ4 (для статического взвешивания, предел измерений: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 / 6,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 30,0 / 50,0 кг, с поверкой) | по запросу |
| Весы ВЛГ-МГ4.01 (для гидростатического взвешивания, предел измерений 7,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 30,0 кг, режим наблюдения, с поверкой) | по запросу |
| Весы лабораторные ВСЛ-60/0,1 (60 г/ ц.д. 0,0001 г, внешняя калибровка, гиря в комплекте, с поверкой) | 32 300 |
| Весы лабораторные ВСЛ-2к/0,01 (2000 г/ ц.д. 0,01 г, с поверкой) | 23 900 |
| Весы лабораторные ВСЛ-4к/0,01 (4100 г/ ц.д. 0,01 г, с поверкой) | 26 900 |
| Весы лабораторные ВСЛ-10к/0,1 (10000 г/ ц.д. 0,1 г, с поверкой) | 41 100 |
| Весы лабораторные ВСЛ-20к/0,1 (20000 г/ ц.д. 0,1 г, с поверкой) | 48 100 |
| Весы лабораторные ВСЛ-30к/0,1 (30000 г/ ц.д. 0,1 г, с поверкой) | 52 200 |
| Весы лабораторные ВСЛ-50к/0,5 (50000 г/ ц.д. 0,5 г, с поверкой) | 50 200 |
| Весы лабораторные ВСТ-150/5 (150 г/ ц.д. 0,005 г, с поверкой) | 5 800 |
| Весы лабораторные ВСТ-300/5 (300 г/ ц.д. 0,005 г, с поверкой) | 6 900 |
| Весы лабораторные ВСТ-600/10 (600 г/ ц.д. 0,01 г, с поверкой) | 6 900 |
| Весы лабораторные ВСТ-1,5к/0,02 (1500 г/ ц.д. 0,02 г, с поверкой) | 6 900 |
| Весы лабораторные ВСТ-3к/0,05 (3000 г/ ц.д. 0,05 г, с поверкой) | 6 900 |
| Комплект №1 (3-х опорный, для гидростатического взвешивания, габаритные размеры (Д×Ш×В) 340×310×370 мм) | 5 280 |
| Комплект №2 (4-х опорный, для гидростатического взвешивания, габаритные размеры (Д×Ш×В) 360×350×410 мм) | 5 950 |
| Весы лабораторные ВСН-1,5/0,1-3 (1500 г/ ц.д. 0,1 г, с поверкой) | 6 700 |
| Весы лабораторные ВСН-3/0,2-3 (3000 г/ ц.д. 0,2 г, с поверкой) | 6 700 |
| Весы лабораторные ВСН-6к/0,2-3 (6000 г/ ц.д. 0,2 г, с поверкой) | 7 400 |
| Весы лабораторные ВСН-6к/0,5-3 (6000 г/ ц.д. 0,5 г, с поверкой) | 6 700 |
| Весы лабораторные ВСН-15/0,5-3 (15000 г/ ц.д. 0,5 г, с поверкой) | 7 400 |
| Весы лабораторные ВСН-15/1-3 (15000 г/ ц.д. 1 г, с поверкой) | 6 700 |
| Весы лабораторные ВСН-30/1-3 (30000 г/ ц.д. 1 г, ) с поверкой | 7 400 |
| Весы лабораторные ВСН-30/2-3 (30000 г/ ц.д. 2 г, с поверкой) | 6 700 |
| Весы лабораторные ВСТ-60к/5-5Н (60 кг/ ц.д. 5, с поверкой) | 29 950 |
| Весы лабораторные ВСН-150/10-5Н (150 кг/ ц.д. 10 г, с поверкой) | 29 950 |
| Весы лабораторные ВСН-60/5-5.1 (60 кг/ ц.д. 5 г, с поверкой) | 11 300 |
| Весы лабораторные ВСН-60к/5-5 (60 кг/ ц.д. 5 г, с поверкой) | 12 900 |
| Весы лабораторные ВСН-150/10-5 (150 кг/ ц.д. 10 г, с поверкой) | 12 900 |
| Весы лабораторные ВСН-300/20-5 (300 кг/ ц.д. 20 г, с поверкой) | 12 900 |
| Весы лабораторные ВМ153 (150 г/ ц.д. 0,001 г, с поверкой) | 15 340 |
| Весы лабораторные ВМ213 (210 г/ ц.д. 0,001 г, с поверкой) | 16 520 |
| Весы лабораторные ВМ313 (310 г/ ц.д. 0,001 г, с поверкой) | 17 110 |
| Весы лабораторные ВМ512 (510 г/ ц.д. 0,01 г, с поверкой) | 14 160 |
| Весы лабораторные ВМ1502 (1500 г/ ц.д. 0,01 г, с поверкой) | 16 520 |
| 20. Приборы для теплофизических и тепловых измерений |
| Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 «ЗОНД» (метод теплового зонда, ГОСТ 30256, с поверкой) | 36 580 |
| Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 «100» (стационарный метод, ГОСТ 7076, размер образца: 100х100х3…28 мм, с поверкой) | 141 600 |
| Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 «250» (стационарный метод, ГОСТ 7076, размер образца: 250х250х5…50 мм, с поверкой) | 230 100 |
| Тепловой зонд (для ИТП-МГ4 «100» и ИТП-МГ4 «250») | 11 800 |
| Измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТП-МГ4.03 «Поток» (3-канальный, режим наблюдения, ГОСТ 25380, с поверкой) | 54 280 |
| Измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТП-МГ4.03 «Поток» (5-канальный, режим наблюдения, ГОСТ 25380, с поверкой) | 61 360 |
| Измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТП-МГ4.03-10 «Поток» (с 10-канальным автономным регистрирующим модулем, ГОСТ 25380, с поверкой) | по запросу |
| Дополнительный модуль для ИТП-МГ4.03-10 «Поток» (автономный, 10-канальный) | по запросу |
| Измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТП-МГ4.03-100 «Поток» (стационарный, с 10-канальным модулем, ГОСТ 25380, с поверкой) | по запросу |
| Дополнительный модуль для ИТП-МГ4.03-100 «Поток» (10-канальный) | по запросу |
| Микрохолодильник контактный МКХ-МГ4 (для контроля точки росы) | по запросу |
| Термометр цифровой ТЦ3-МГ4 (1-канальный, диапазон -40…250 °С, с поверкой) | 6 130 |
| Термометр цифровой ТЦ3-МГ4.01 (1…2-канальный, режим наблюдения, диапазон: -40…250 °С, с поверкой) | 1-канальный 2-канальный | 8 260 10 850 |
| Термометр цифровой ТЦЗ-МГ4.03 (1…2-канальный, режим наблюдения до 15 сут., диапазон: 40…250 °С, с поверкой) | 1-канальный 2-канальный | 9 550 12 030 |
| Термометр электронный ТЦ-1У (диапазон: -55...+125°С, с выносным зондом) | 2 800 |
| Термометр электронный универсальный ТЦ-2У (без зондов) | 3200 |
| Зонд выносной погружаемый для ТЦ-2У (-70...+1000°С) | 1 850 |
| Зонд выносной контактный для ТЦ-2У (-70...+500°С) | 2 150 |
| Зонд выносной воздушный для ТЦ-2У (-70...+500°С) | 1 700 |
| Термометр модульный автономный регистрирующий ТМР-МГ4 (с 1 модулем) | 17 700 |
| Дополнительный модуль МГ4-Т (тип А) (объемный (пропарочные и сушильные камеры), диапазон: -40...100 °С) | 4 130 |
| Дополнительный модуль МГ4-З (тип В) (зондовый (жидкие и сыпучие среды), диапазон: -40...250 °С) | 4 130 |
| Дополнительный модуль МГ4-П (тип С) (контактный (поверхности твердых тел), диапазон: -40...85 °С) | 3 540 |
| 21. Измерение параметров воздушной среды |
| Термогигрометр Testo 608-H1 (измерение температуры и влажности среды, определение точки росы) | 2 990 |
| Термогигрометр Testo 608-H2 (измерение температуры и влажности среды, определение точки росы, с тревожным LED сигналом) | 5 990 |
| Термогигрометр Testo 610 (измерение температуры и влажности среды, определение точки росы) | 6 900 |
| Термогигрометр Testo 622 (измерение температуры, влажности среды и абсолютного давления) | 9 900 |
| Термогигрометр ТГЦ-МГ4 (измерение температуры и влажности среды, определение точки росы, с поверкой) | 12 620 |
| Термогигрометр ТГЦ-МГ4.01 (измерение температуры и влажности среды, определение точки росы, режим наблюдения, с поверкой) | 17 110 |
| Термогигрометр цифровой ТГЦ-1У (измерение температуры и влажности среды, выносной или встроенный зонд) | 4 600 |
| Анемометр-термометр ИСП-МГ4 (измерение скорости и температуры воздушной среды, ультразвуковой, с поверкой) | 29 500 |
| Анемометр-термометр ИСП-МГ4.01 (измерение скорости и температуры воздушной среды, ультразвуковой, режим наблюдения, с поверкой) | 41 300 |
| Анемометр-термометр ИСП-МГ4 ПМ (измерение скорости и температуры воздушной среды, пневмометрический) | 24 780 |
| Термоанемометр Testo 405 (измерение скорости и температуры воздушной среды, стик-класса с держателем для воздуховода) | 5 900 |
| Термоанемометр Testo 410-1 (измерение скорости и температуры воздушной среды, с крыльчаткой) | 6 500 |
| Термоанемометр Testo 410-2 (измерение скорости и температуры воздушной среды, со встроенной крыльчаткой) | 9 900 |
| Анемометр Testo 416 (измерение скорости и температуры воздушной среды, со стационарно закрепленным телескопическим (макс. 890 мм) зондом-крыльчаткой D16 мм) | 19 900 |
| Многофункциональный прибор Testo 4351 (измерение скорости, температуры, влажности и качества воздуха) | 25 900 |
| Многофункциональный прибор Testo 4353 (измерение скорости, температуры, влажности, давления и качества воздуха) | 39 900 |
| Многофункциональный прибор Testo 435-4 (измерение скорости, температуры, влажности, давления, качества воздуха и уровня освещенности) | 47 900 |
| Дифференциальный манометр Testo 512 (измерение скорости потока и давления) | 19 900 |
| Детектор утечек газа Testo 317-2 (проверка герметичности соединений газовых трубопроводов) | 4 900 |
| Монитор CO Testo 317-3 (определение присутствия угарного газа в окружающей среде) | 6 900 |
| Люксметр Testo 540 (определение уровня освещенности) | 6 900 |
| Люксметр Testo 545 (определение уровня освещенности) | 19 900 |
| Анализатор дымовых газов Testo 327-1 (расчет КПД, измерение температуры и тяги, концентрации O2, CO2, CO) | 22 000 |
| 22. Шумомеры |
| Шумомер Testo 815 (измерение уровня шума в системах кондиционирования и отопления, шума от музыки, шума от автомобилей или систем сгорания) | 9 990 |
| Шумомер Testo 816 (с микрофоном, колпачком для защиты от ветра, измерение уровня шума в системах кондиционирования и отопления, шума от музыки, шума от автомобилей или систем сгорания) | 25 000 |
| 23. Контроль арматуры |
| Прибор ИПА-МГ4 (определение толщины защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры, ГОСТ 22904, с поверкой ) | 38 940 |
| Прибор ИПА-МГ4.01 (определение толщины защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры, ГОСТ 22904, с поверкой) | 47 200 |
| Прибор ИЗС-10Ц (определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры, ГОСТ 22904) | 34 500 |
| Локатор арматуры Profometer-5 тип S (определение толщины защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры) | 169 900 |
| Локатор арматуры Profometer-5 тип SCANLOG (определение толщины защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры, представление арматурных стержней на дисплее, представление защитного слоя бетона в контрастной шкале) | 279 900 |
| Детектор арматуры Profoscope (определение толщины защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры, стандартная комплектация) | 74 900 |
| Детектор арматуры Profoscope (определение толщины защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры, с памятью (карта памяти на 49 500 измерений) и ПО Profolink (связь с ПК)) | 84 900 |
| Измеритель напряжений в арматуре ЭИН-МГ4 (частотный метод, ГОСТ 22362, с поверкой) | 38 940 |
| Измеритель натяжения арматуры ИНА-8Ц (частотный метод, ГОСТ 22362) | 32 000 |
| Измеритель напряжений в арматуре ДО-40МГ4 (метод поперечной оттяжки, ГОСТ 22362, диаметр арматуры: 3…6 мм, с поверкой) | 67 260 |
| Измеритель напряжений в арматуре ДО-60МГ4 (метод поперечной оттяжки, ГОСТ 22362, диаметр арматуры: 9…12 мм, с поверкой) | 77 880 |
| Анализатор коррозии арматуры CANIN (неразрушающий контроль коррозии арматурных стержней, базовая комплектация) | 199 900 |
| Анализатор коррозии арматуры CANIN (неразрушающий контроль коррозии арматурных стержней, базовая комплектация + роликовый электрод) | 339 900 |
| Анализатор коррозии арматуры CANIN (неразрушающий контроль коррозии арматурных стержней, комплектация с датчиком Веннера) | 279 900 |
| Анализатор коррозии арматуры CANIN (неразрушающий контроль коррозии арматурных стержней, базовая комплектация + датчик Веннера + роликовый электрод) | 399 900 |
| Анализатор коррозии арматуры CANIN (неразрушающий контроль коррозии арматурных стержней, базовая комплектация + система электродов с 4-мя роликами) | 369 900 |
| 24. Вибрационное оборудование |
| Измеритель параметров вибрации Вибротест-МГ4 (диапазоны: частоты 10…100 Гц, амплитуды 0,1…3 мм, с поверкой) | 29 500 |
| Измеритель параметров вибрации Вибротест-МГ4.01 (диапазоны: частоты 2…1000 Гц, амплитуды 0,01…20 мм, виброскорости 3,3…9000 мм/с, виброускорения 2…170 м/с2, режимы ожидания и наблюдения, с поверкой) | 38 940 |
| Измеритель параметров вибрации Вибротест-МГ4.03 (диапазоны: частоты 5...10000 Гц, амплитуды 0,005...20 мм, виброскорости 4...2000 мм/с, виброускорения 3...500 м/с2, режимы ожидания и наблюдения) | 51 920 |
| Вибростол лабораторный ВМ-6.4 (грузоподъемность до 80 кг, с электромагнитным креплением) | 53 200 |
| Виброплощадка СМЖ-187Б-02 (для уплотнения бетонной смеси при формовании ЖБИ, грузоподъемность 10 тн) | по запросу |
| Виброплощадка СМЖ-200Б-02 (для уплотнения бетонной смеси при формовании ЖБИ, грузоподъемность 15 тн) | по запросу |
| Виброплощадка СМЖ-538Б-02 (для уплотнения бетонной смеси при формовании ЖБИ, грузоподъемность 18 тн) | по запросу |
| Виброплощадка СМЖ-773Б-02 (для уплотнения бетонной смеси при формовании ЖБИ, грузоподъемность 10-20 тн) | по запросу |
| 25. Испытание лакокрасочных материалов |
| Вискозиметр ВЗ - 246 (определение условной вязкости лакокрасочных материалов, ГОСТ 9070) | 4 600 |
| 26. Толщиномеры покрытий |
| Толщиномер покрытий Co F CONDTROL (измерение толщины немагнитных покрытий, диапазон: 0...1,25 мм) | 12 880 |
| Толщиномер покрытий Co FN CONDTROL (измерение толщины немагнитных покрытий, автоматическое определение подложки, диапазон: 0...1,25 мм) | 18 800 |
| Толщиномер магнитный ТМ-20МГ4-2 (измерение толщины немагнитных покрытий, диапазон: 0...2 мм, с поверкой) | 25 960 |
| Толщиномер магнитный ТМ-20МГ4-5 (измерение толщины немагнитных покрытий, диапазон: 0...5 мм, с поверкой) | 31 860 |
| Толщиномер покрытий TT220 (магнитный метод, измерение толщины немагнитных покрытий, диапазон: 0...1,25 мм) | 15 190 |
| Толщиномер покрытий TT220 (вихретоковый метод, измерение толщины немагнитных покрытий, диапазон: 0...1,25 мм) | 15 190 |
| 27. Толщиномеры металлов |
| Ультразвуковой толщиномер TT100 (до 225 мм) | 18 290 |
| Ультразвуковой толщиномер TT120 (высокотемпературный) | 28 830 |
| Ультразвуковой толщиномер TT130 (высокочастотный) | 24 490 |
| Ультразвуковой толщиномер TT300 (расширенный) | 29 760 |
| Ультразвуковой толщиномер ТЭМП-УТ1 (пластмассовый корпус) | 21 710 |
| Ультразвуковой толщиномер ТЭМП-УТ1 (металлический корпус) | 26 490 |
| Ультразвуковой толщиномер ТЭМП-УТ2 | 25 960 |
| Ультразвуковой толщиномер металла А1207 (в базовой комплектации (0,8 - 30 мм; сталь)) | 21 800 |
| Ультразвуковой толщиномер металла А1207С (в базовой комплектации (10 - 250 мм; сталь)) | 21 800 |
| Ультразвуковой толщиномер металла А1208 (морозоустойчивый, с памятью, в комплектации c совмещенным износостойким ПЭП) | 41 110 |
| Ультразвуковой толщиномер металла А1208 (морозоустойчивый, с памятью в базовой комплектации, с двумя ПЭП) | 47 600 |
| Ультразвуковой толщиномер металла А1209 (с памятью в базовой комплектации) | 38 700 |
| Ультразвуковой толщиномер металла А1210 (УЗ толщиномер с А-Сканом) | 68 900 |
| Ультразвуковой толщиномер металла А1270 (ЭМА толщиномер в базовой комплектации) | 125 600 |
| 28. Дефектоскопы для контроля металла |
| Ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П45.Lite | 101 970 |
| Ультразвуковой дефектоскоп УД3-71 (низкотемпературная версия) | 167 970 |
| Ультразвуковой дефектоскоп УД4-76 | 179 240 |
| Ультразвуковой дефектоскоп А1212 MASTER (в комплектации ЛАЙТ) | 124 500 |
| Ультразвуковой дефектоскоп А1212 MASTER (в комплектации ПРОФИ) | 170 700 |
| Ультразвуковой дефектоскоп А1214 EXPERT (в базовой комплектации) | 195 500 |
| Ультразвуковой дефектоскоп А1550 IntroVisor (в базовой комплектации (ультразвуковой томограф с цифровой фокусировкой антенной решетки)) | 790 000 |
| 29. Твердомеры металла |
| Динамический твердомер ТЭМП-2 | 36 580 |
| Динамический твердомер ТЭМП-3 | 24 130 |
| Динамический твердомер ТЭМП-4 | 28 970 |
| Динамический твердомер ТЭМП-4К | 40 530 |
| Твердомер Константа K5У | 29 500 |
| Портативный твердомер со сменными датчиками EQUOTIP 3 (комплектация D (с датчиком и мерой твердости типа D)) | 299 900 |
| Портативный твердомер со сменными датчиками EQUOTIP 3 (комплектация G (с датчиком и мерой твердости типа G)) | 349 900 |
| Портативный твердомер со сменными датчиками EQUOTIP 3 (базовая комплектация, без датчиков, мер твердости и притирочной пасты, ПО Equolink в комплекте) | 249 900 |
| Портативный твердомер со встроенным датчиком EQUOTIP PICCOLO2 (датчик D) | 99 900 |
| Портативный твердомер со встроенным датчиком EQUOTIP PICCOLO2 (датчик D с мерой твердости, калиброванной Proceq) | 119 900 |
| Портативный твердомер со встроенным датчиком EQUOTIP BAMBINO2 (датчик D) | 69 900 |
| Портативный твердомер со встроенным датчиком EQUOTIP BAMBINO2 (датчик D с мерой твердости, калиброванной Proceq) | 89 900 |
| Портативный твердомер EQUOSTAT 3 (статический метод, стандартная комплектация) | 349 900 |
| Портативный твердомер EQUOSTAT 3 (комплектация R-H для измерений на больших плоских поверхностях) | 299 900 |
| Портативный твердомер EQUOSTAT 3 (комплектация Equostat 3 для ПК (без электронного блока)) | 249 900 |
| 30. Пирометры, ИК-термометры |
| Пирометр IR-T1 CONDTROL | 2 780 |
| Пирометр IR-T2 CONDTROL | 3 800 |
| Пирометр IR-T3 CONDTROL | 7 800 |
| Пирометр IR-T4 CONDTROL | 18 480 |
| Пирометр Optris MS | 4 300 |
| Пирометр Optris MS Plus | 5 870 |
| Пирометр Optris MS Pro | 15 225 |
| Пирометр Optris LaserSight | 34 365 |
| Пирометр Optris CT Laser 3ML | 69 035 |
| Пирометр Time Group TI 213EL | 42 347 |
| Пирометр Time Group TI 315 | 51 809 |
| Пирометр Time Group TI 315E | 53 671 |
| Пирометр Raynger MT 6 | 4 300 |
| Пирометр Raynger ST 20 Pro | 10 440 |
| Пирометр Raynger ST 25 | 10 440 |
| Пирометр Raynger ST 60 | 18 270 |
| Пирометр Raynger ST 80 | 23 490 |
| Пирометр Raynger ST 80 IS (искробезопасный) | 41 790 |
| Пирометр Raynger МХ 2 | 42 108 |
| Пирометр Raynger MX 4 Plus | 61 596 |
| Пирометр Raynger MX 6 PhotoTemp | 87 260 |
| Пирометр Raynger 3i 1M | 136 155 |
| Пирометр Raynger 3i 2M | 148 770 |
| Пирометр Raynger 3i LT | 127 670 |
| Пирометр Raynger 3i G5 | 148 770 |
| Пирометр Raynger 3i P7 | 148 770 |
| Пирометр Testo 805 | 2 900 |
| Пирометр Testo 830-T1 | 3 900 |
| Пирометр Testo 830-T2 | 5 900 |
| Пирометр Testo 830-T3 | 19 900 |
| Пирометр Testo 830-T4 | 9 900 |
| Пирометр Testo 826-T1 | 4 900 |
| Пирометр Testo 826-T2 | 5 900 |
| Пирометр Testo 826-T3 (с проникающим зондом) | 9 900 |
| Пирометр Testo 826-T4 (с проникающим зондом) | 11 900 |
| Пирометр Testo 810 (дополнительно определение температуры воздуха) | 4 400 |
| Пирометр Testo 831 | 7 900 |
| Пирометр Testo 845 (дополнительно определение влажности воздуха) | 44 900 |
| Пирометр Fluke 62 | 4 400 |
| Пирометр Fluke 66 | 17 230 |
| Пирометр Fluke 561 | 6 460 |
| Пирометр Fluke 572 | 36 000 |
| Пирометр Fluke 574 | 52 820 |
| Пирометр Fluke 576 | по запросу |
| 31. Тепловизоры |
| Тепловизор Testo 875-1 | 119 000 |
| Тепловизор Testo 875-2 | 179 000 |
| Тепловизор Testo 875-2 комплект | 279 000 |
| Тепловизор Testo 876 | 219 000 |
| Тепловизор Testo 881-1 | 199 000 |
| Тепловизор Testo 881-2 комплект | 399 000 |
| Тепловизор Testo 882 | 370 000 |
| Тепловизор FLIR i3 | 47 000 |
| Тепловизор FLIR i5 | 89 000 |
| Тепловизор FLIR i7 | 149 000 |
| Тепловизор FLIR i50 | 220 000 |
| Тепловизор FLIR b40 | 247 150 |
| Тепловизор FLIR b50 | 375 070 |
| Тепловизор FLIR b60 | 388 560 |
| Тепловизор FLIR BCAM | по запросу |
| Тепловизор FLIR P660 | по запросу |
| Тепловизор Fluke Ti 9 | по запросу |
| Тепловизор Fluke Ti 10 | 214 760 |
| Тепловизор Fluke TiR | 229 110 |
| Тепловизор Fluke TiR 1 | 343 810 |
| Промышленный тепловизор Fluke Ti 32 | по запросу |
| 32. Лазерные уровни, электронные уровни, уклономеры |
| Электронный уровень, уклономер CONDTROL I-Tronix | 4 800 |
| Лазерный уровень с электронным угломером LaserWinkeltronic - 1 | 17 100 |
| Лазерный уровень с электронным угломером LaserWinkeltronic - 2 | 21 990 |
| Построитель направлений 5-ти точечный Nedo SpacePointer5 | 7 990 |
| Электронный уровень, уклономер NEDO N-Tronic 60 PROFI | 7 860 |
| Электронный уровень, уклономер NEDO N-Tronic 80 PROFI | 8 090 |
| Лазерный уровень, отвес, маркер INFINITER | 590 |
| Лазерный уровень, отвес INFINITER MC | 590 |
| Лазерный уровень INFINITER L | 250 |
| Лазерный уровень INFINITER XL | 2 990 |
| Лазерный построитель плоскостей, нивелир INFINITER SQ | 2 400 |
| Лазерный построитель вертикали, отвес INFINITER V | 2400 |
| Лазерный отвес INFINITER P | 3 900 |
| 33. Мультипризменные лазерные нивелиры |
| Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D | 2 980 |
| Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D Set | 3 300 |
| Лазерный нивелир CONDTROL Laser 2D Compact | 4 500 |
| Лазерный нивелир CONDTROL Micro 2D | 3 880 |
| Лазерный нивелир CONDTROL RED 360 | 9 900 |
| Лазерный нивелир CONDTROL RED 2D | 6 990 |
| Лазерный нивелир CONDTROL GREEN 2D | 12 990 |
| Лазерный нивелир CONDTROL RED 3D | 10 880 |
| Лазерный нивелир CONDTROL 3D Compact | 16 990 |
| Лазерный нивелир CONDTROL Cube | 27 500 |
| Лазерный нивелир CONDTROL Laser 3D | 6 990 |
| Лазерный нивелир Lino L2 | 10 450 |
| Лазерный нивелир PANASONIC BTL 1100 YP | 12 400 |
| Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo | 7 990 |
| Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Duo | 5 800 |
| Лазерный нивелир CONDTROL XLiner Combo Set | 11 990 |
| Лазерный нивелир NEDO Quasar 6 | 25 500 |
| Лазерный нивелир INFINITER VH | 2 440 |
| Лазерный нивелир INFINITER 3PX | 2 880 |
| Лазерный нивелир INFINITER CL2 | 4 800 |
| Лазерный нивелир INFINITER CL3 | 10 000 |
| Лазерный нивелир INFINITER CL5 | 15 000 |
| Лазерный нивелир INFINITER CL5 PRO | 14 990 |
| Лазерный нивелир Ubexi XB590 | 9 800 |
| Лазерный нивелир Ubexi XC500D | 4 400 |
| Лазерный нивелир Bosch Quigo | 4 100 |
| 34. Ротационные лазерные нивелиры |
| Лазерный нивелир CONDTROL GREEN RotoLaser c пультом и детектором | 39 900 |
| Лазерный нивелир CONDTROL AUTO RotoLaser c пультом и детектором | 15 000 |
| Лазерный нивелир CONDTROL SUPER RotoLaser c пультом и детектором | 44 990 |
| Лазерный нивелир CONDTROL AUTO ROTOLASER new | 24 900 |
| Лазерный нивелир CONDTROL GREEN ROTOLASER new | 37 700 |
| Лазерный нивелир Bosch GRL 150 HV Set Professional | 39 400 |
| Лазерный нивелир NEDO Eco 4 | 26 750 |
| Лазерный нивелир NEDO Eco 600 HV | 35 690 |
| Лазерный нивелир NEDO Eco 500 | 36 000 |
| Лазерный нивелир NEDO Primus 2 HV Basic | 70 050 |
| 35. Оптические нивелиры |
| Оптический нивелир CONDTROL 24X | 4 990 |
| Оптический нивелир CONDTROL 32X | 5 990 |
| Оптический нивелир SETL DSZ3 | 6 950 |
| Оптический нивелир SETL AT-20D | 5 360 |
| Оптический нивелир SETL AT-24D | 5 990 |
| Оптический нивелир Vega L30 | 7 090 |
| Оптический нивелир Vega L24 | 6 150 |
| Оптический нивелир Vega L20 | 5 350 |
| Оптический нивелир CST/Berger SAL 20ND | 7 300 |
| Оптический нивелир CST/Berger SAL 24ND | 7 600 |
| Оптический нивелир CST/Berger SAL 28ND | 8 400 |
| Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND | 9 500 |
| Оптический нивелир УОМЗ 4Н3КЛ | 12 450 |
| Оптический нивелир SOKKIA C300-31 | 25 090 |
| Оптический нивелир SOKKIA В1С | 74 690 |
| Оптический нивелир Nikon AX-2S | по запросу |
| Оптический нивелир Nikon AC-2S | по запросу |
| Оптический нивелир Nikon AP-8 | по запросу |
| Оптический нивелир Nikon AE-7C | по запросу |
| Оптический нивелир Nikon AS-2C | по запросу |
| Оптический нивелир Spectra Precision AL 220 | по запросу |
| Оптический нивелир Spectra Precision AL 224 | по запросу |
| Оптический нивелир Spectra Precision AL 228 | по запросу |
| 36. Цифровые нивелиры |
| Цифровой нивелир SOKKIA SDL30-31M | 134 900 |
| Цифровой нивелир SOKKIA SDL30 | 129 300 |
| Цифровой нивелир Trimble DiNi22 | 93 030 |
| Цифровой нивелир Trimble DiNi 0.3 | 223 190 |
| 37. Лазерные дальномеры |
| Лазерный дальномер Mettro CONDTROL 60 (диапазон: 0,15…60 м) | 3 880 |
| Лазерный дальномер Mettro CONDTROL 60 (диапазон: 0,15…60 м, с поверкой) | 4 880 |
| Лазерный дальномер Mettro CONDTROL 100 Pro (диапазон: 0,1…100 м) | 6 990 |
| Лазерный дальномер Mettro CONDTROL 100 Pro (диапазон: 0,1…100 м, с поверкой) | 7 990 |
| Лазерный дальномер Leica, DISTO D2 (диапазон: 0,05…60 м) | 7 400 |
| Лазерный дальномер Leica, DISTO DXT (диапазон: 0,05…70 м) | 8 990 |
| Лазерный дальномер Leica, DISTO D3 (диапазон: 0,05…100 м) | 12 390 |
| Лазерный дальномер Leica, DISTO D3a (диапазон: 0,05…100 м) | 12 800 |
| Лазерный дальномер Leica, DISTO D3a BT (диапазон: 0,05…100 м) | 14 990 |
| Лазерный дальномер Leica, DISTO D5 (диапазон: 0,05…200 м) | 18 800 |
| Лазерный дальномер Leica, DISTO D8 (диапазон: 0,05…200 м) | 29 900 |
| Лазерный дальномер Bosch PLR 25 (диапазон: 0,05…25 м) | 4 600 |
| Лазерный дальномер Bosch PLR 50 (диапазон: 0,05…50 м) | 5 700 |
| Лазерный дальномер Bosch DLE 40 Professional (диапазон: 0,05…40 м) | 6 000 |
| Лазерный дальномер Bosch DLE 50 Professional (диапазон: 0,05…50 м) | 7 400 |
| Лазерный дальномер Bosch DLE 70 Professional (диапазон: 0,05…70 м) | 8 000 |
| Лазерный дальномер Bosch DLE 70 Professional (диапазон: 0,05…70 м, с поверкой) | 9 500 |
| Лазерный дальномер Bosch GLM 150 Professional (диапазон: 0,05…150 м) | 11 400 |
| Лазерный дальномер Bosch GLM 150 Professional (диапазон: 0,05…150 м, с поверкой) | 12 900 |
| Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Professional (диапазон: 0,05…250 м) | 13 800 |
| Лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF Professional (диапазон: 0,05…250 м, с поверкой) | 15 300 |
| 38. GPS оборудование |
| GPS система Trimble TS 5700 L1/L2 | по запросу |
| GPS система Trimble TS 5700 L1 | по запросу |
| GPS приемник Trimble 5800 | по запросу |
| GPS приемник Trimble 4600LS | по запросу |
| GPS приемник Sokkia STRATUS L1 | по запросу |
| 39. Электронные тахеометры |
| Электронный тахеометр Sokkia NET 1200T | 1 279 490 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET1X | 679 190 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET2X | 626 290 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET3X | 477 690 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET5X | 449 590 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET630RK | 224 390 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET 230 RК3 | 448 990 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET 330 RК3 | 459 100 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET 530 RК3 | 268 590 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET 230 RК3L | 403 290 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET 530 RК3L | 338 990 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET 530 RКL | 315 590 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET 210 | 347 350 |
| Электронный тахеометр Sokkia SET 310 | 311 390 |
| 40. Теодолиты |
| Электронный теодолит VEGA TEO5 (5") без штатива | 33 290 |
| Электронный теодолит VEGA TEO20 (20") без штатива | 31 350 |
| Оптический теодолит УОМЗ, 3Т5КП | 48 500 |
| Оптический теодолит УОМЗ, 4Т30П | 32 690 |
| Оптический теодолит УОМЗ, 3Т2КП | 54 890 |
| Оптический теодолит УОМЗ 4Т15П | 41 330 |
| 41. Приборы вертикального проектирования |
| Прибор вертикального проектирования FG-L100 | 289 790 |
| Прибор вертикального проектирования LV-1 | 131 290 |
| 42. Трассоискатели, металлоискатели, течеискатели |
| Кабелеискатель Bosch DMO10 (для стен, до 5 см) | 4 600 |
| Трассопоисковый комплекс Альтернатива АГ-401 | 30 990 |
| Трассопоисковый комплект CAT3+ & Genny+ | 87 500 |
| Трассопоисковый комплект СТАЛКЕР 75-02 | 59 900 |
| Трассоискатель Лидер 1010 | 16 470 |
| Течеискатель Лидер 1100 | 20 200 |
| Течеискатель Лидер 1011 | 37 190 |
| Электронный течеискатель testo 316-EX (во взрывозащищенном исполнении) | 29 000 |
| 43. Планиметры, Курвиметры |
| Планиметр PLANIX-5 | 21 990 |
| Планиметр PLANIX-7 | 25 450 |
| Планиметр PLANIX EX | 47 850 |
| Планиметр PLANIX-10S "marble" | 37 390 |
| Курвиметр PlanWheel | 4 590 |
| 44. Нивелирные рейки |
| Деревянная рейка РН-3000 | 1 770 |
| Нивелирная рейка Vega TS3M | 1 250 |
| Нивелирная рейка Vega TS4M | 1 350 |
| Нивелирная рейка Vega TS5M | 1 500 |
| Рейка для нивелира Sokkia BGS40 с RAB-кодом | 19 690 |
| Рейка LD12 с BAR-кодом, 2м, инварная | 42 520 |
| Рейка LD21 c BAR-кодом, 1м (для нивелиров DINI) | 4 190 |
| Рейка LD23 c BAR-кодом, 3м (для нивелиров DINI) | 8 260 |
| Рейка LD24 c BAR-кодом, 4м (для нивелиров DINI) | 7 320 |
| Рейка ND345124, 5м, с RAB-кодом для SDL30 | 3 170 |
| 45. Штативы, штанги, вехи |
| Штатив CONDTROL с элевационной головкой | 1 800 |
| Штатив алюминиевый нивелирный S6-2 | 2 090 |
| Штатив алюминиевый универсальный S6 | 2 600 |
| Штатив для DISTO (L32) | 1 400 |
| Штатив для DISTO (М42) | 1 800 |
| Распорная штанга-штатив | 2 250 |
| Штатив деревянный Sokkia PFW5B-E | 6 100 |
| Штатив деревянный Sokkia PFW5B-R | 7 100 |
| Штатив деревянный Sokkia PFW1B-E | 8 850 |
| Штатив деревянный NEDO с плоской головкой | 6 320 |
| Штатив алюминиевый Sokkia PFA5E | 5 180 |
| Веха 5520-30, 4,6 м, телескопическая | 9 500 |
| Веха 5620-10, 2,5 м, телескопическая универсальная | 6 790 |
| Веха 5520-11 2,6 м телескопическая TLV-механизм | 6 350 |

Если Вы не нашли в прайс-листе нужное оборудование, сообщите нам об этом, подберем по выгодной цене.

# Text boxes

г.Челябинск

Тел.: (351) 248-50-53

E-mail: priborkom@mail.ru